Совет народных депутатов

Васильевского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

- Воронежской области

- РЕШЕНИЕ

от  15 мая 2018 г.      №  132

с. Васильевка

О внесении изменений решение Совета народных

депутатов Васильевского сельского поселения

от 29.12. 2017 г. № 113

О программе «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры

Васильевского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области на 2017-2028 годы»

В соответствии постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях приведения нормативных правовых актов поселения в соответствие с действующим законодательством,  Совет народных депутатов Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения от 29.12. 2017 г. № 131 « О программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2028 годы» изменения, согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить настоящее постановление на  официальном сайте администрации в  сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Васильевского сельского  поселения                           Т.А. Котелевская

Приложение  № 1

к решению Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения  от 15.05.2018 г. № 132

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

на  2017-2028 годы»

Раздел 1. Паспорт программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2028 годы»

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2028 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федерального закона от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Постановление правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Минрегиона РФ № 359/ ГС от 01.10.2013г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Постановление администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов»; - Генеральный план развития Васильевского сельского поселения на период до 2028 года; |
| Заказчик программы | Администрация Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики программы | Администрация Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Соисполнители программы | - |
| Контроль за реализацией программы | Глава Васильевского сельского поселения |
| Цель программы | - Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства; - Обеспечение доступности и повышения качества оказываемых коммунальных услуг для потребителей; - Энергосбережение |
| Задачи программы | -Повышение качества коммунальных услуг. -Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; -Увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры; -Внедрение новой техники, современных технологий и материалов; -Создание комфортных условий функционирования муниципальной структуры. |
| Целевые показатели | -перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения; -надежность, энергоэффективность и развитие системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; - качество коммунальных ресурсов; - показатели воздействия на окружающую среду |
| Сроки реализации программы | 2017 - 2028годы |
| Объёмы и источники финансирования | Всего на реализацию программы запланировано 640,0 тыс. рублей, из них: - областной бюджет - 280,0 тыс. рублей; - местный бюджет - 360,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; |

- Раздел 2. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

Настоящая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2028 годы»

(далее Программа) разработана в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

федеральным законом от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

постановление правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

приказом Минрегиона РФ № 359/ ГС от 01.10.2013г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

генеральным планом  развития Васильевского сельского поселения на период  до 2028 года и предусматривает внедрение механизмов модернизации и комплексного обновления основных средств  коммунального назначения, а также решения задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий и разработки и широкому внедрению мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

Газификация  здания администрации поселения, реконструкция  уличного освещения, отвечает интересам жителей Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области за счёт повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- улучшить эксплуатационные показатели объектов коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что Васильевское сельское поселение Бутурлиновского муниципального района Воронежской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить данные проблемы, в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счёт средств областного и местного бюджетов.

2.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района являются подземные воды..

Практически всё хозяйственно – питьевое водоснабжение поселения и в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных, промышленных предприятий основано на использовании подземных вод. Территория относится к обеспеченной ресурсами территории подземных вод.

В 2014 году введен в эксплуатацию объект «Реконструкция системы водоснабжения в с. Васильевка Бутурлиновского района Воронежской области». Схема хозяйственно – питьевого водоснабжения поселения однозонная, противопожарная, низкого давления. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудована аварийными перемычками, на сети установлены колодцы (270 шт.) с пожарными гидрантами (62 шт.) и прочей водопроводной арматурой.

Работа системы водоснабжения в  с. Васильевка  принята по следующей схеме: вода из двух скважин подается погружными насосами в резервуары - накопители чистой воды и разводящую сеть трубопроводов протяженностью 19121 м.

#### 2.2. Водоотведение

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Васильевском сельском  поселении нет. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

2.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилищно–коммунального сектора Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников. В МКОУ Васильевская ООШ  и МКУК « СКЦ «Возрождение»» источником теплоснабжения является котельная, работающая на природном газе.

Источник  теплоснабжения Васильевская врачебная амбулатория: газовый котел.

Источником теплоснабжения в администрации Васильевского сельского поселения, почтового отделения и отделения Сбербанка является отопление тот угольного котла.

Перевод здания администрации на газовое отопление приведёт к повышению качества жилищно-коммунальных услуг, созданию благоприятных и отвечающих современным требованиям условиям деятельности учреждения, а также сохранению эксплуатационно-технической надёжности систем жизнеобеспечения, предотвращению на них чрезвычайных ситуаций.

## 2.4.   Твердые бытовые отходы

Утилизация бытовых отходов в населенном пункте поселения неорганизованна, отмечаются стихийные несанкционированные свалки.  Вопрос организации свалки твердых бытовых отходов стоит очень остро и пока остается без решения,  в связи  с отсутствием  территорий для ее размещения.

## 2.5. Электроснабжение

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов туристко-рекреационного комплекса.

## 2.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-     снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.

- Раздел 3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2017 - 2028годы г.

На территории Васильевского сельского поселения муниципальный жилой фонд отсутствует, весь имеющийся жилой фонд находится в частной собственности населения.

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан оценивается как удовлетворительное.

Общая площадь жилищного фонда   Васильевского сельского  поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области составляет

21 тыс. кв.м., число домовладений – 405.

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

Жилищный фонд сельского поселения характеризуется низким уровнем благоустройства.

- Одним из ключевых элементов благоустройства территории является газификация, в настоящее время в Васильевском сельском поселении газифицировано 305  домов

Перспективы жилищного строительства в Васильевском сельском поселении определяются необходимостью улучшения жилищных условий населения, предоставления каждой семье отдельного дома, повышения уровня коммунального обустройства жилищного фонда, создания условий для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села. Это в свою очередь будет способствовать приостановке миграции молодежи из села, закреплению в селе социально значимых кадров, улучшению демографической ситуации.

Жилищная обеспеченность на расчетный срок принята в размере 28 м²/чел, на первую очередь строительства -24,7 м²/чел. Убыль ветхого фонда в течение проектного периода ориентировочно составит 4,0 тыс. м², в том числе на первую очередь 1,0 тыс. м²

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Размеры придомовых участков в новом строительстве в проекте в среднем приняты в размере 0,49 га.

Жилищный фонд Васильевского сельского поселения к концу расчетного срока составит 23,5 тыс. м², на первую очередь – 22,0 тыс. м². Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока определен в размере -5,0 тыс. м², на первую очередь - 1,5 тыс. м².

Таблица№1

Динамика жилищного фонда

| Населенные пункты | исходный год | Сохраняемый фонд |  | Новое строительство |  | Жил. фонд на конец проектного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок | первая очередь | расчетный срок | первая очередь |
| Всего по Васильевскому поселению | 23 | 19 | 22 | 5 | 1,5 | 24 | 23,5 |

Проектом предусматривается жилищное строительство как на свободных территориях (1,0 тыс. м²), что потребует размещение ориентировочно 12 участков, так и в сложившейся застройке - за счет модернизации существующего фонда и застройки высвобождающихся участков под ветхим фондом (4,0тыс. м²).

Под жилищное строительство на свободных территориях выделено 6 га в районе ул. Комсомольская и Ленина.

Помимо этого, проектом выделено 22 га, которые в случае необходимости в перспективе можно использовать под индивидуальное строительство

На данных территориях при среднем размере участка 0,49 га можно разместить около 40 жилых зданий, что при среднем размере дома 130 м² составит 5,2 тыс. м² общей площади. На резервной территории при среднем размере семьи 3 чел. дополнительно можно расселить 120 человек.

Проектом предусматривается развитие жилых территорий за счет увеличения существующих придомовых участков до 0,49 га (включение части территории огородов,являющихся непосредственным продолжением придомовых участков), что соответствует действующему законодательству.

В целом жилые территории с. Васильевка к концу расчетного срока возрастут до 263га.

Раздел 4. Перечень мероприятий и целевых показателей

Основной целью Программы является создание условий для населения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Осуществление мероприятий по обновлению основных средств объектов коммунальной инфраструктуры приведёт к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Васильевского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Васильевского сельского поселения, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Васильевского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- газификация здания администрации поселения, реконструкция уличного освещения, замена ламп уличного освещения на энергосберегающие,  благоустройство территории поселения.

- финансирование конкретных мероприятий за счёт средств областного бюджета и местных бюджетов.

Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства  областного и  местных  бюджетов.

Общая сумма предполагаемых ассигнований на финансирование Программы составляет  640,0 тыс. руб., в том числе  280,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 360,0 тыс. рублей средства местных бюджетов

| № п.п. | Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего по всем источникам финансирования |
| 1. | 2017г. | - | - | - |
| 2. | 2018г. | 50,0 | 306,0 | 356,0 |
| 3. | 2019г. | 70,0 | 6,0 | 76,0 |
| 4. | 2020г. | 60,0 | 6,0 | 66,0 |
| 5. | 2021г. | 55,0 | 6,0 | 61,0 |
| 6. | 2022г. | 45,0 | 6,0 | 51,0 |
| 7. | 2023г. | - | 5,0 | 5,0 |
| 8. | 2024г. | - | 5,0 | 5,0 |
| 9. | 2025г. | - | 5,0 | 5,0 |
| 10. | 2026г. | - | 5,0 | 5,0 |
| 11. | 2027г. | - | 5,0 | 5,0 |
| 12. | 2028г. | - | 5,0 | 5,0 |
| 13. | всего | 280,0 | 360,0 | 640,0 |

Объёмы финансирования Программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей областного и местного бюджетов на реализацию Программы.

Координацию деятельности администрации Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, предприятий и организаций, задействованных в процессе реализации Программы, формировании производственных и инвестиционных проектов, мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Программы обеспечивает администрация Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, осуществляющая также контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием средств и  эффективностью их использования. Ежегодные планы мероприятий по реализации Программы утверждаются постановлением главы администрации Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

- Раздел 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2018 по 2028 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

- Раздел 6. Обосновывающие материалы.

## Административным центром Васильевского сельского поселения является село Васильевка. Село вытянуто вдоль региональной дороги Елань-Колено-Бутурлиновка, имеет линейно-пространственную планировочную структуру, сформированную существующими транспортными улицами.

## Общественный центр организован вокруг центральной площади на главной улице Ленина, в районе существующей церкви, школы, клуба, сельского совета и др. общественных зданий. На въезде в поселок расположен больничный комплекс.

## Основная производственная база размещается на юго-восточной окраине поселка: животноводческая ферма – 421 голов в т.ч. коров – 180 голов. Рядом расположен машинный двор. Вторая производственная площадка расположена за пределами поселковой черты с.Васильевка – на северо-западной окраине.

## Ландшафтной особенностью территории поселка является наличие прудов. Часть из них используется как неорганизованные места отдыха для населения. В районе общественного центра поселка имеется парк.

## Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

Поселение относится к категории малолюдных. Процент постоянно - проживающих  жителей составляет 68% от общего количества населения, остальное население 32% составляют работающие вахтовым методом жители и студенты.

Состав постоянно-проживающего населения Васильевского сельского поселения:

- Дети до 18 лет - 111 человек.

- Неработающее население в трудоспособном возрасте - 154 человека.

- Пенсионеры и инвалиды - 226 человека.

- Работающее население - 323 человека.

Неблагоприятной остается возрастная структура населения сельского поселения, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли населения старших возрастов.

Ситуация с естественным движением населения в районе и соответственно в сельском поселении начиная с начала 90-х годов  характеризуется как кризисная. Отток населения превышает приток в среднем в полтора раза. Миграционное движение с целью постоянного проживания на территории сельского поселения на протяжении последних пяти лет имеет устойчивые отрицательные показатели.

Вместе с этим увеличивается  миграционный  процесс,  сезонно-проживающего населения начиная, с весны по осень увеличивается численность населения в основном  за счет детей и населения пенсионного возраста, постоянно-проживающего в городах. Данная категория населения не участвует в создании экономической базы поселения,  при  этом значительно увеличивает  нагрузку  на инженерно-транспортную и коммунальную инфраструктуру сельского поселения.

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2028 года. В том числе, прогнозируется сокращение численности населения в рабочих возрастах. В эту возрастную группу начнут вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить – многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Все это приведет к общему снижению численности трудоспособного населения за рассматриваемый период.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Васильевского сельского поселения осуществляется через подстанцию 35/10кВ «Васильевское» трансформаторной мощностью 2*4МВА. Питание подстанции осуществляется по ВЛ-35кВ от п/ст 110/35/10 Бутурлиновка-1. Распределение электроэнергии потребителям осуществляется по воздушным сетям на напряжении 10кВ. Общая протяженность ВЛ-10кВ – 17км. Износ сетей и оборудования составляет более 50%

Данные по годовому расходу электроэнергии по сельскому поселению предоставлены не были.

Проектная схема

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93.

Согласно СНиП укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

на расчетный срок – 950кВт/чел.в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,23кВт на человека;

на первую очередь – 800кВт/чел.в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 3800. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,21кВт на человека;

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице №1

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Васильевского сельского поселения

Таблица №1

| № п/п | Населенный пункт | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числ-ть нас-я, чел | Годовой расход электроэн., тыс.кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт | Числ-ть нас-я, чел | Годовой расход электроэн., тыс.кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Васильевское | 950 | 760 | 190 | 850 | 808 | 196 |
|  | Итого | 950 | 760 | 190 | 850 | 808 | 196 |

Электроснабжение потребителей сельского поселения на все сроки проектирования сохранится от Воронежской энергосистемы.

Распределение электроэнергии новым потребителям сельского поселения намечается от существующей подстанции 35/10кВ «Васильевское» по сетям 10кВ. Существующие сети  10кВ, РП и ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере износа.

Все потребители первой категории должны быть обеспечены резервными источниками электроэнергии.

Трасса ВЛ-35кВ и местоположение подстанции приведены на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:10000.

Распределительные электрические сети напряжением 10кВ на данной стадии проектирования не рассматриваются.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилищно-коммунального сектора Васильевского сельского поселения децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников. Теплоснабжение общественной застройки осуществляется от трех отопительных котельных малой мощности, работающих на угле.

Состояние муниципальных котельных неудовлетворительное. Система теплоснабжения – открытая, тип прокладки сетей – подземная.

Горячим водоснабжением жилой фонд не обеспечивается.

Проектная схема

Расчеты теплоты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-260С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки сельского поселения определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования.

Укрупненные показатели расхода тепла приняты:

- на отопление жилых зданий (с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий), Вт/м2 общей площади, для индивидуальной застройки:

–	существующая застройка 		–	205Вт/м2

–	новая застройка			–	174Вт/м2

- коэффициент, учитывающей тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25 от отопления жилых зданий;

- коэффициент, учитывающей тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят:

– для существующих зданий – 0,4 от отопления общественных зданий;

– для новых зданий – 0,6.

Централизованным теплоснабжением намечается обеспечить всю существующую и новую общественную застройку. Вся жилая застройка будет обеспечиваться от индивидуальных котельных на газовом топливе и миникотельных.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского поселения на первую очередь и расчётный срок  приведены ниже, в таблице № 2.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Васильевского сельского поселения

Таблица №2

| № п/п | Сельский населенный пункт | Общая площадь жилого фонда, тыс.м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт |  |  |  | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил.зд. | Отопл. и гор.водосн. общ.зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Васильевское | 23,5 | 950 | 4,82 | 1,20 | 0,48 | 6,50 | 5,59 |
|  | Всего | 23,5 | 950 | 4,82 | 1,20 | 0,48 | 6,50 | 5,59 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Васильевское | 24 | 850 | 4,92 | 1,23 | 0,49 | 6,64 | 5,71 |
|  | Всего | 24 | 850 | 4,92 | 1,23 | 0,49 | 6,64 | 5,71 |

Согласно расчетам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 5.6Гкал/час(6.5МВт), на расчетный срок – 5.7Гкал/час(6.7МВт).

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки и будет осуществляться от индивидуальных котлов на газовом топливе и миникотельных; горячее водоснабжение – от газовых водонагревателей. Централизованное теплоснабжение общественной застройки сохранится от существующих котельных за счет их реконструкции и перевода на газовое топливо.

На весь проектный период предусматривается реконструкция тепловых сетей. В качестве изоляции тепловых сетей рекомендуется использовать изоляционные материалы из пенополиуретана, снижающие теплопотери и увеличивающие срок службы сетей.

Тепловые нагрузки существующих и новых промышленных потребителей и сельскохозяйственных предприятий сельского поселения будут обеспечиваться от собственных котельных на газовом топливе.

В качестве энергосберегающих мероприятий рекомендуется установка солнечных водонагревателей. Они могут использоваться совместно с газовыми котельными для теплоснабжения потребителей (общественных зданий, детских учреждений, спорта и т.п.).

Газоснабжение

Газоснабжение Васильевского сельского поселения осуществляется сжиженным газом в баллонах Воронежской газовой компанией. В настоящее время ведется строительство газопроводов высокого давления и ГРП. Природный газ будет поступать от ГРС Чулок.

На данный момент построено газопровода низкого давления – 15км 498м, среднего давления – 6км 463м; 1 ГРП, 7 ШРП.

Проектная схема

Газоснабжение потребителей Васильевского сельского поселения будет осуществляться, в основном, на базе природного газа.

Использование природного газа предусматривается потребителями жилищно-коммунального сектора, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и в качестве топлива для котельных.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения принят в соответствии с СП 42-101-2003 для потребителей усадебной застройки 300 нм3/год на человека.

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения сельского поселения приведен ниже, в таблице №3

Таблица №3

Расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения

| № п/п | Наименование населенного пункта | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Расход газа, тыс.м3/год | Численность населения, чел. | Расход газа, тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Васильевское | 950 | 285 | 850 | 255 |
|  | Всего | 950 | 285 | 850 | 255 |

Расход газа на отопление жилой застройки сельского поселения составит на I очередь – 3.1млн.нм3/год, на расчетный срок – 3.2млн.нм3/год и приведен ниже, в таблице №4.

Расход газа на отопление жилой застройки

Таблица №4

| № п/п | Наименование населенного пункта | I очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Расход газа, тыс.м3/год | Тепловые нагрузки, Гкал/час | Расход газа, тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Васильевское | 5,6 | 3136 | 5,7 | 3192 |
|  | Всего | 5,6 | 3136 | 5,7 | 3192 |

Общий расход газа по сельскому поселению приведен ниже, в таблице №5

Годовой расход газа

Таблица №5

| № п/п | Наименование потребителя | Годовой расход газа, тыс.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индивидуально-бытовые нужды населения | 285 | 255 |
| 2 | Отопление жилой застройки | 3135 | 3190 |
| 3 | Прочие потребители и потери в сетях | 250 | 350 |
|  | Всего(окр) | 3670 | 3800 |

Охват газоснабжением природным газом Васильевского сельского поселения на расчетный срок составит 100%.

Подача природного газа в сельское поселение будет осуществляться по существующим газопроводам высокого давления через ГРП.

Сжиженный газ будет использоваться, в основном, для автотранспорта и небольших потребителей, удаленных от газопроводов природного газа..

Трассы газопроводов высокого давления и местоположение ГРП показаны на чертеже «Схема инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:10000.

Газопроводы низкого давления на стадии генерального плана не рассматриваются.

Водоснабжение

# В настоящее время, по данным администрации сельского поселения, водопроводом оборудовано ~ 15% жилищного фонда. Протяженность водопроводных линий – 21.0км (износ100%), диаметры основной сети 100-120мм.

Характеристика водопроводного хозяйства*

Таблица №1

| Населенный пункт | К-во арт. скважин/ производительность тыс.мз/сут. | Протяженность сетей , км | Водопроводные башни | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| с.Васильеска | 1 действ. /0,24 | 21 | - | Система водоснабжения нуждается в значительном развитии |

Источники водоснабжения

Подземные воды

Территория относится к обеспеченной ресурсами пресных подземных вод. В настоящее время разведанных и утверждённых балансом запасов месторождений пресных подземных вод хозяйственно-питьевого назначения на территории поселения нет.

Основным водоносным горизонтом, используемым для водоснабжения является апт-сеномаский терригенный водоносный комплекс (K2 as).

Водоносная толща представлена песками с прослоями и линзами глин. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сулдьфатные и смешанные, с минерализацией до 1 г/л. По степени защищённости подземные воды в целом относятся к надёжно защищённым, только на склонах балок – условно-защищённым.

Потребность населения в питьевом водоснабжении может быть реализована за счет эксплуатации существующих водозаборных сооружений, поиска и разведки новых месторождений подземных вод и утверждение запасов в ГКЗ.

# Проектные предложения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Удельные суточные нормы водопотребления

Таблица№4

| Тип застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  малоэтажный жилой фонд | 160 | 200 |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хозпитьевого водопровода в  поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчёта 50л/сут на одного жителя, - эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10оС и выше, что для  Васильевского сельского поселения составляет  около 153дней или порядка 42% года, - эти показатели приняты для исчисления среднесуточных (за год) расходов воды на  поливку.

Расчётные расходы на нужды промышленных предприятий приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение  от системы горводопровода подсчитаны в таблице №5 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица №5

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс.человек | 0,95/0,85 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб.м | 5 54*1=54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4)-округлённо | куб.м Тыс.куб.м | 270 0,3 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения Васильевского сельского подсчитаны в таблицах №4 и №5 и составляют (округлённо):

|  на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,2 тыс. м3/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,25 тыс. м3/сут |
|  на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,2 тыс. м3сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,25 тыс. м3/сут |

Схема водоснабжения

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения села принята однозонной,  противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10 м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4 м.

Зона санитарной охраны первого пояса для водозаборных скважин должна составлять не менее 30м

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения. Перекладка изношенных сетей, бурение водозаборных скважин

Требуемый объём резервуаров чистой воды (РЧВ) на данной стадии принят порядка 30% от максимально-суточного водопотребления. Ёмкость РЧВ включает регулирующий, аварийный, противопожарный и контактный объёмы воды.

Водопроводная сеть трассируется в основном по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой.

На схеме «Инженерная инфраструктура» представлены существующие и проектируемые водозаборные скважины, водопроводные линии. Сети малого диаметра, а также участки, требующие текущего ремонта  либо перекладки, в данном масштабе не показаны. Ориентировочная стоимость проектных мероприятий (строительство водозаборных скважин и сетей водоснабжения) составляет 17млн.руб.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на I очередь

таблица№6

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Васильевское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,95 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,15 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,18 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 153 дня | - население | тыс. чел. | 0,95 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,02 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы горводопровода (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,02 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,19 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,23 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,2 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,25 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всего в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 205 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

Таблица№7

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Васильевское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы на нужды населения |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,85 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,17 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,20 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный сезон – 153 дня | - население | тыс. чел. | 0,85 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,02 |
| III | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы горводопровода (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,03 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе горводопровода (пп. I+ II + III ) округленно | - ср.расходы | 0,18 | 0,21 |
|  |  | - max расходы | 0,20 | 0,25 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,2 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,25 |
| IV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо- всегов том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 251 |
|  |  |  | л/сут/чел | 200 |

Водоотведение

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Васильевском сельском поселении нет. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

# Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в табл. № 1 и №2 по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 15 % от суммарного среднесуточного водоотведения.

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения Васильевском сельского подсчитаны в таблицах №1 и №2 и составляют (округлённо):

|  на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,17 тыс. м3/сут |
|  на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,12 тыс. м3сут |

Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Схема водоотведения

Обустройство централизованной системы водоотведения на данном этапе представляется нецелесообразным.

Для отдельных сооружений жилой, промышленной, общественной застройки рекомендуется организация водоотведения на локальные очистные сооружения (например, подземной фильтрации). На схеме инженерной инфраструктуры, локальные очистные сооружения не показываются.

Расходы сточных вод на I очередь

таблица№1

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Васильевское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,95 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,15 |
| II | Расходы стоков от местной промышленности (15%) |  | тыс.м3/сут | 0,02 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+ II ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,17 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,2 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведения на одного жителя округлённо- всего в том числе: - на от населения (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 184 |
|  |  |  | л/сут/чел | 160 |

Расходы сточных вод на расчетный срок

таблица№2

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Васильевское сельское поселение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Расходы от населения |  |  |  |
| 1 | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 200 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 0,85 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,17 |
| II | Расходы стоков от местной промышленности(15%) |  | тыс.м3/сут | 0,03 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+ II ) округленно | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,20 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,2 |
| III | Среднесуточное (за год) водоотведения на одного жителя округлённо- всего, в том числе: - на от населения (без учета промышленности) |  | л/сут/чел | 230 |
|  |  |  | л/сут/чел | 200 |

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

Глава Васильевского сельского поселения                          Т.А. Котелевская

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2028 годы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Наименование объекта |  |  | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты (тыс. руб.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого | Областной бюджет | Местные бюджеты |
| итого по программе на 2017 год |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Электроснабжение |  |  | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | - | - | - |
| Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Электросбережение |  |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | - | - | - |
| Итого по программе на 2018 год |  |  |  |  |  |  | 356,0 | 50,0 | 306,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Электроснабжение Пер. Кирова, пер. Котовского, ул. 22 Партсъезд |  |  | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 51,0 | 50,0 | 1,0 |
| Электросбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Энергосберегающие лампы |  |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газификация здания администрации |  |  |  |  | Экономия бюджетных средст | Экономия бюджетных средств | 300,0 | - | 300,0 |
| Итого по программе на 2019 год : |  |  |  |  |  |  | 76,0 | 70,0 | 6,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Электроснабжение Ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Буденного |  |  | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 71,0 | 70,0 | 1,0 |
| Электросбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Энергосберегающие лампы |  |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| Итого по программе на 2020 год |  |  |  |  |  |  | 66,0 | 60,0 | 6,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Электроснабжение Ул.Коминтерна, ул. Коржова, ул. 19 Партсъезд |  | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 61,0 | 60,0 | 1,0 |
| Электросбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Электросбережение |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| Итого по программе на 2021 год |  |  |  |  |  |  | 61,0 | 55,0 | 6,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Электроснабжение Ул. Красная Звезда, ул. 3 Интенационал | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 56,0 | 55,0 | 1,0 |
| Электросбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Электросбережение | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| Итого по программе на 2022 год |  |  |  |  |  |  | 51,0 | 45,0 | 6,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Электроснабжение Ул. Октябрьская, ул. Комсомольская |  | плохое освещение улиц | Улучшение качества жизни населения | 46,0 | 45,0 | 1,0 |
| Электросбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Электросбережение |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| Итого по программе на 2023год |  |  |  |  |  |  | 5,0 | - | 5,0 |
| Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Элетросбережение |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | -- | 5,0 |
| Итого по программе на 2024год |  |  |  |  |  |  | 5,0 | - | 5,0 |
| Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Элетросбережение |  |  |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| Итого по программе на 2025год |  |  |  |  |  |  | 5,0 | - | 5,0 |
| Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Элетросбережение |  |  |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| Итого по программе на 2026год |  |  |  |  |  |  | 5,0 | - | 5,0 |
| Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Элетросбережение |  |  |  | экономия бюджетных средств | экономия бюджетных средств | 5,0 | - | 5,0 |
| Итого по программе на 2027год |  |  |  |  |  |  | 5,0 | - | 5,0 |
| Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Элетросбережение |  |  |  | экономия бюджетных средств |  | 5,0 | - | 5,0 |
| Итого по программе на 2028год |  |  |  |  |  |  | 5,0 | - | 5,0 |
| Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Элетросбережение |  |  |  | экономия бюджетных средств |  | 5,0 | - | 5,0 |
| Всего по программе на 2017 - 2028 годы: |  |  |  |  |  |  | 5,0 | - | 5,0 |

Глава Васильевского сельского поселения                          Т.А. Котелевская